Содержание:

стр.:

# Раздел 1. Общая часть

Введение………………………………………………………………………...

1.1. Обоснование актуальности темы  проекта………………………………

1.2. Описание работы по схеме электрической принципиальной...………..

1.3. Описание работы схемы  электрической структурной...……………….

Раздел 2. Специальная часть

2.1. Расчет УПЧ………………………………………………………………...

2.2. Ориентировочный расчет надежности…………………………………..

Раздел 3. Технологическая часть

3.1. Анализ  методов ремонта и контроля.  Выбор метода…...………..........

3.2. Выбор и обоснование  контролируемых и регулируемых параметров...……………………………………………………………………

3.3. Выбор КИА  и необходимого вспомогательного оборудования………

3.4. Разработка технического процесса регулировки

«Инструкция по ремонту и регулировке»…...……………………………

Раздел 4. Организация производства

4.1. Разработка технологического процесса …………..………….................

4.2. Расчет заработной платы……………..…………………………………..

4.3. Расчет амортизационных отчислений и арендной платы………………

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

Разраб.

Бордонос Е.Г.

Провер.

Артюхин В.В.

Т. Контр.

Н. Контр.

Сарженко Л.И.

Утверд.

Тюнер кассетного аудиоплейера

SONY FX 551

Содержание пояснительной

записки.

Лит.

Листов

АКЭиЭП РР-41

Раздел 5. Экономическая часть

5.1. Расчет себестоимости выполненных работ

5.2. Расчет цены выполняемых работ……………………………………….

5.3. Определение срока окупаемости вложенных инвестиций…………….

5.4. Расчет среднемесячной заработной платы основных работников……

5.5. Разработка таблицы ТЭП………………………………………………..

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

Раздел 6. Охрана труда, техника безопасности и мероприятия по улучшению условий труда на рабочем месте ремонтника

6.1. Охрана труда и техника безопасности…………………………….....

6.2. Мероприятия по улучшению условий труда…………………………

6.3. Противопожарная профилактика……………………………………..

Заключение………………………………………………………………….

Приложение.

Список литературы…………………………………………………………

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК416.3834002.002 ПЗ

Выбор и обоснование темы

На мировом рынке радиоаппаратуры представлен широкий ассортимент аудиоплейеров иностранных фирм.

Аудиоплейер – это удобные компактные устройства, предназначенные для индивидуального прослушивания радиопередач или магнитофонных записей. Подобные аппараты завоевали популярность благодаря тому, что могут использоваться на прогулках и в транспорте, во время спортивных занятий и отдыха; и имеют ряд других преимуществ. Сейчас во всех аудиоплейерах имеется такая функция как диктофон. Он полезен в основном для журналистов, когда во время интервью, вместо того чтобы записывать все ответы и вопросы в блокноте можно сделать запись на диктофон.

Темой моего дипломного проекта является  «Разработка алгоритма поиска неисправностей и технологического процесса ремонта и регулировки тюнера кассетного аудиоплейера SONY FX-551». Благодаря этой инструкции можно проводить ремонт, регулировку и настройку кассетного аудиоплейера.

Введение

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

История компании SONY берет свое начало из небольшой мастерской по производству коротковолновых приставок к радиоприемникам, открытой в Токио 7 мая 1946 года Масару Ибука и Акио Морита. Первоначательно компания называлась “Токио цусин коге” (токийская компания телесвязи). Она насчитывала 20 человек, а начальный капитал составил всего 500 долларов США.

В 1955году она получила название SONY, которое, по своей сути, должно было отразить энергичный, новаторский и творческий характер корпорации. Слово “Сони” произошло от объединения двух слов: “sonus” – в переводе с латыни означающее “звук” (оно входит в состав таких известных слов, как “sound” и “sonic”), и “sonny”.

Корпорация  SONY отличается от многих других производителей аудио и видно тем, что она не только делает телевизоры,  видеокамеры и музыкальные центры, но и ведет огромную научно-исследовательскую работу. Новаторство лежало в основе компании с первых дней ее существования. Огромное число форматов и технологий,  которые стали неотъемлемой частью современной жизни, вышли из лабораторий SONY.

Ключевыми для корпорации SONY  являются выбор крупных целей и постановка серьезных научно-технических задач. В настоящее время деятельность корпорации осуществляется по следующим основным направлениям: бытовая и профессиональная электроника, производство продукции в области информации и телекоммуникаций; сфера развлечений, включая производство кинофильмов, музыкальных программ и компьютерных игр, финансово-инвестиционная деятельность;  осуществление интернет-проектов. Общее количество сотрудников по всему миру – около 15000 человек. Штаб-квартира корпорации SONY  находится в Токио,Япония.    Разрабатываемый в КП прибор – кассетный аудиоплейер, с радиоприемником  является совершенной, хорошо оснащенной различными функциями моделью.

В плеере имеется цифровой тюнер с возможностью приема стереопередач, автореверс, система шумопонижения Dolby NR. Говоря проще, аудиоплейер применяется для воспроизведения звука с аудиокассеты на магнитной пленке. При этом плеер имеет небольшие габариты и малый вес.

Прибор разработан фирмой SONY. Эта фирма выпускает все- возможную аудио и видеоаппаратуру. Качество сборки аудиоплейеров у так называемых « дочерних » фирм обычно не уступает качеству «патриархов» аудиотехники за счет предельной автоматизации технологических процессов, использования японских автоматов, компонентов полного «авторского» контроля.

В последние годы стали появляться и новые формы – производители

аппаратуры, не являющиеся финалами крупных фирм. За счет использования некоторых незначительных новшеств и пользовательских удобств, оперативного реагирования на модные тенденции в изменении дизайна, а также применения дешевой рабочей силы (что позволяет снизить цену продукции) им удается успешно выдержать конкурентную борьбу.

Большое внимание уделено формированию идеологических идей фирм,

объединению всего коллектива общей целью корпоративными ценностями и культурой - все это укрепляет трудовую дисциплину и превышает деловую

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

активность, позволяет эффективно использовать рабочее время и возможности.

Получение наивысших результатов работы от сотрудников – прежде всего результат работы менеджмента и персонала, который зависит от того, как менеджер обращается с каждым сотрудником фирмы, создание духа соревнования и вдохновения их на достижение наилучших результатов. При таком подходе они всегда будут стремиться к самосовершенствованию и самообучению, а менеджеру останется только правильно мотивировать сотрудников на достижении поставленных целей.

Так как фирма хочет быть на коне, то старается быть незаменимой во всем. Например, фирма дорожит своими клиентами, поэтому для ремонта и  тех. обслуживания, используется самое современное оборудование, передовые технологии.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

Описание схемы электрической принципиальной

Тюнер

Тюнер плееров WM-FX551/553/651/ 653/655 принимает сигналы в AM и FM диапазонах и построен по супергетеродинной схеме с раздельным преобразованием частоты для каждого диапазона. В диапазоне FM возможен прием стереофонического сигнала.

Данное устройство представляет собой самостоятельный конструктивный узел, все элементы которого расположены на плате TUNER BOARD. Тюнер подключен к плате AUDIO BOARD посредством плоской шины с разъемом CN701. На ней расположены следующие функциональные элементы:

- микросхема IC1 (TC9326F) - микропроцессор управления;

- IG2 (TD6134AF) - микросхема масштабирования;

- IC3 (ТА7371AF) - УВЧ, гетеродин, смеситель тракта FM сигнала;

- IC4 (AK93C45ALV) - оперативное запоминающее устройство;

- IG5(XC62RP15)-регистр;

- IC6 (TC75555F) - компаратор;

- IC7 (TA2022AFN) - гетеродин и смеситель AM тракта, УПЧ трактов AM и    FM, частотный и амплитудный детекторы, стереоде-кодер;

- IC8 (ХС61ASOTXXMR) - микросхема сброса;

- LCD1 - жидкокристаллический дисплей;

- синтезатор напряжения настройки (DDC);

- клавиатура (Si - S5, S7 - S11);

- усилительные и буферные каскады.

Тракт ЧМ сигнала

Принимаемый ЧМ сигнал поступает в аудиоплейер с антенны, в качестве которой используется соединительный кабель головных телефонов, а затем попадает на вывод 1 микросхемы IC3, где усиливается в УВЧ. Нагрузкой усилителя является избирательный контур, образованный конденсаторами "С11, С12, С15, варикапом D1 и индуктивностью перемычки JC1. Затем сигнал FM RF смешивается с сигналом гетеродина. Частота последнего определяется параметрами контура L2, С19, С21, С22, D2. Смешанный ЧМ сигнал поступает в избирательный контур, образованный элементами L3, С23, С80, R17, где из его спектра выделяется сигнал промежуточной частоты FM IF. Далее сигнал через буферный каскад, собранный на транзисторе Q4, попадает в фильтр сосредоточенной селекции (ФСС), состоящий из двух кварцевых фильтров CF1, CF2 и усилительного каскада на транзисторе Q6, Каскад на транзисторе Q4 представляет собой эмиттерный повторитель. ФСС в основном определяет высокую избирательность тюнера. Сигнал ПЧ с CF2 поступает на вывод 3

микросхемы IC7, где проходит еще один каскад усиления, и детектируется в частотном декодере. Функциональная схема интегральной микросхемы IC7 (TA2022AFN) представлена на рис. 5.4. Низкочастотный сигнал поступает на стереодекодер, который построен по схеме с фазовой АПЧ и имеет АРУ величины стереобазы, зависящей от напряженности поля в точке приема. Декодер выделяет сигналы правого (R OUT) и левого (L OUT) каналов, которые поступают соответственно на выводы 15 и 14 микросхемы IC7.

Тракт AM сигнала

Высокочастотный AM сигнал снимается с обмотки магнитной антенны L4 входного контура (L4, СТ1, С27, D3) и поступает на вход усилительного каскада на транзисторе Q.3. Усиленный сигнал с коллектора Q3 через конденсатор С41 подается на вход AM RF IN микросхемы IC7 (вывод 24). Внутри микросхемы AM сигнал подается непосредственно в схему смесителя, где смешивается с сигналом гетеродина. Частота гетеродина определяется параметрами колебательного контура СЗО, С31, С32, D4, Т1. Смешанный сигнал AM MIX с вывода 4 попадает в ФСС, состоящий из избирательного контура С42, Т2, R43 и связанного с ним через ВЧ трансформатор Т2 кварцевого фильтра CF3. Здесь из его спектра выделяется сигнал промежуточной частоты 450 кГц. В дальнейшем сигнал ПЧ усиливается внутри микросхемы еще одним каскадом УПЧ и подается в схему амплитудного детектора. После детектирования низкочастотная составляющая AM сигнала поступает в схему декодирования, которая при отсутствии ЧМ сигнала работает в режиме широкополосного фильтра низких частот. Усиленный НЧ сигнал подается на выводы 14, 15 левого и правого канала микросхемы IC7.

Система настройки и управления тюнером

Система настройки и управления тюнером реализована на интегральной микросхеме IC1, которая совместно с IC2 образует схему фазовой автоподстройки частоты УВЧ и гетеродинов обоих трактов. В систему настройки также входят активный фильтр LPF на транзисторах Q16, Q17 и преобразователь напряжения DDC на транзисторах Q10, Oil, Q12. Они формируют управляющее напряжение настройки VT. подводимое к варикапам избирательных контуров тюнера.

Преобразователь напряжения DDC представляет собой блокинг-генератор с положительной обратной связью на трансформаторе ТЗ. С коллектора транзистора Q12 снимается переменное напряжение, которое после выпрямления диодом D6 и фильтрации элементами С54, С58, C61, L8 используется в качестве питающего напряжения 2,9В для соответствующих функциональных узлов аудиоплейеров. Напряжение, снятое с трансформатора ТЗ, после детектирования с помощью диода D7 и сглаживания посредством

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

фильтра R53, R54, С62, С66, С67, является управляющим напряжением VT. Величина его зависит от частоты управляющего сигнала DO, поступающего с вывода 66 IC1 на активный фильтр L.P.F. (Q16, Q17). Фильтр L.P.F. управляет

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

величиной напряжения на конденсаторах С67, С66.

Синхронизация работы элементов тюнера обеспечивается кварцевым резонатором XI, имеющим собственную частоту колебаний 75 кГц. Стабильность частот гетеродинов трактов AM и FM и опорных напряжений частотных детекторов обеспечивается керамическим резонатором CF4.

Включение устройства осуществляется командой RADIO CTL. Если нажать на клавиши S5 RADIO ON/BAND, то сигнал низкого уровня RADIO CTL (0,3 В) с вывода 54 микропроцессора IC1 будет поступать на базы транзисторов Q7, Q.18, которые совместно с транзисторами Q5, Q8, Q15 образуют схему включения тюнера. Последняя обеспечивает поступление напряжения питания на микросхемы IC3, IC7.

В зависимости от выбранного диапазона частот микропроцессор управления настройкой (IC1) формирует на выводах 28 команду BAND AM/FM. Она поступает на буферные каскады Q5, Q8 (AM/ FM SWICH, AM +B SWICH), что приводит к коммутации элементов тюнера в соответствии с типом модуляции.

Переключение режима прослушивания MONO/ STEREO обеспечивается за счет формирования на выводе 62 процессором управления IC1 сигнала MONO/STEREO при выборе соответствующего режима на панели управления. Управляющий сигнал поступает на базу транзистора Q14, который шунтирует вывод 16 (LPF1) модуля УПЧ (IC7) на общую шину. В свою очередь это вызывает необходимую коммутацию внутренних элементов микросхемы.

Описание структурной схемы.

Тюнер

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

Тюнер предназначен для приема АМ и  ЧМ   радиосигналов в различных диапазонах радиоволн, причем состав и количество диапазонов различаются в зависимости от модели. В состав тюнера входят:

- Усилитель высокой частоты (УВЧ)

- Преобразователь, состоящий из смесителя и гетеродина

- Усилитель промежуточной частоты

- Амплитудный и частотный детекторы.

Для обеспечения приема стереосигнала в диапазоне FM (УКВ) в состав тюнера включается схема стереодекодера. ВЧ тракт тюнера включает в себя элементы радиоприемных трактов АМ и ЧМ  сигналов от антенны до декодера стереосигналов. Построены они по супергетеродинной схеме. Значения промежуточных частот АМ и УКВ/FM диапазонов соответствуют 450кГц 10,7МГц.

Схемы тракта приема АМ и ЧМ сигналов аналогичны. Различие этих трактов состоит в использовании контуров с различной частотой настройки, а также различных детекторов.

Радиосигналы поступают на входной контур, настроенный на частоту принимаемой радиостанции в соответствующем диапазоне. Сигналы, выделенные входными каскадами тюнера, попадают в смеситель-преобразоаетель, где смешиваются с сигналом гетеродина. Затем смешанный сигнал подается в усилитель промежуточной частоты(УПЧ), избирательные контуры которого настроены на промежуточную частоту 10,7 МГц (УКВ/FM диапазон) или 465 кГц (АМ диапазон). Для данной цели обычно используются пьезокерамические фильтры с высокой добротностью. В качестве избирательных цепей УПЧ могут также применятся фильтры сосредоточенной селекции (ФCC).

Перенастройка избирательных цепей контура гетеродина осуществляется с помощью варикапов управляющим напряжением, которое вырабатывается системой контроля и управления.

Частотный детектор выделяет низкочастотный сигнал, содержащий комплексный стереосигнал (КСС). Затем КСС поступает на декодер стереосигнала, выделяющий сигналы левого и правого каналов. В состав стереодекодера обычно входят схема ФАПЧ, детектор пилот-сигнала,  собственно демодулятор стереосигналов, а также дополнительные схемы шумопонижения и управления стереобазой.

В случае приема АМ сигнала работает амплитудный детектор, выход которого также подсоединен к стереодекодеру. Однако при отсутствии составляющих КСС декодирования не происходит. Тогда низкочастотный сигнал проходит лишь цепи усиления, и формируются идентичные сигналы левого и правого каналов.

2.1Расчет УПЧ

Рис.  Принципиальная схема УПЧ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

Дано

Fo=465кГц

2ΔF=8кГц

Мпу=0,64 (4дБ)

Ко=25

D=26дБ (20раз) при

F=10кГц m=2

Транзистор 2К 3102 B

/S/=47мА/B

g11=3∙10−6

g22=31∙ 10−6

Ск=10пФ

Uк=5

Iк= 4

Найти

Коэффициент усиления К

Определяем устойчивое усиление Ку

Определяем элементы контура

Рассчитываем элементы связи

Решение

1.  Находим М =mМпу=0,64=0,8; задаемся n=1.1

Определяем

Qэ=f0X12ΔF=465⋅1,48=81.3

2.  Проверяем обеспечение заданной избирательности:

d= ((1−x22+η2)+4x22/2η)=((1−3.52+1.12)2+4⋅3.52/2)2=30.5

Χ2=2Δff0Qэ=20⋅81.3465=3.5

3.  Определяем:

p=1g221Qэ−1Q=131⋅10−6181.3−1113=111Ом

Задаемся  Q=1,6Qэ=1,681.3=131

4.  Рассчитываем резонансное сопротивление:

R0е=pQэ=17270=12103 Ом

5.  Вычисляем коэффициент включения pδ:

pδg22g11=31⋅10−63⋅10−3=0,1

6.  Находим коэффициент усиления:

Κ=SR0eηη2+1pkpбm−1=47⋅10−3⋅12⋅1031.11.12+11⋅0,1=112.8

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

7.  Определяем  устойчивое усиление

Κу=6,3Sf0CK=6,3470,465⋅10=20,

Так как К0=28Ку=20 и условии устойчивости не выполняется, вводим

Цепь нейтрализации

CN0,9CkmBK=0,9∗100,1=90пФ

RN1,2mBKω0CK=1,2⋅0,16,28⋅465⋅103⋅10⋅10−12=4кОм

mBK=pδpk=0,11=0,1

Определяем элементы контура

C=159fop=1590,465⋅0,111=3080пФ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

L=2,53⋅103fo2C=2,53⋅10404652⋅3080=3810−6 Гн

9.  Рассчитываем элементы связи

ℜ=ηQэ=181=0,012,

M=RL=0,0123810−6=4,510−7 Гн

Вывод: В качестве L C элементов выбираем кварцевый резонатор CF1 с параметрами.

Для  АМ сигнала 465кГц

Для  ЧМ сигнала 10,7МГц.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК   416.3834002.002.ПЗ

Расчет надежности.

Расчет производится при следующих условиях:

Температура                                    40°C

Коэф. условий эксплуатации        10.00

Среднее время непрерывной работы  8 час. в сут.

╔══╦════════════╦═════╦════╦══════════╦═════════╦═════════╬

║  ║            ║     ║    ║          ║         ║         ║

║N°║наименован. ║кол. ║к.н.║Л0(i)/10^6║A(i)/10^6║L(i)/10^6║  ║  ║            ║     ║    ║          ║         ║         ║

╠══╬════════════╬═════╬════╬══════════╬═════════╬═════════║  ║  ║            ║     ║    ║          ║         ║         ║

║ 1║      C SMD ║  43 ║0.60║   0.5000 ║  0.3200 ║  0.1600 ║  ║  ║            ║     ║    ║          ║         ║         ║

║ 2║         CF ║   4 ║0.90║   0.5000 ║  0.8700 ║  0.4350 ║  ║  ║            ║     ║    ║          ║         ║         ║

║ 3║         VD ║   4 ║0.90║   0.5000 ║  0.8700 ║  0.4350 ║  ║  ║            ║     ║    ║          ║         ║         ║

║ 4║        IMS ║   2 ║0.90║   0.0140 ║  1.6000 ║  0.0224 ║  ║  ║            ║     ║    ║          ║         ║         ║

║ 5║         JC ║   1 ║0.60║   1.0600 ║  0.8900 ║  0.9434 ║  ║  ║            ║     ║    ║          ║         ║         ║

║ 6║          L ║   4 ║0.90║   0.8000 ║  0.4500 ║  0.3600 ║  ║  ║            ║     ║    ║          ║         ║         ║

║ 7║         VT ║   6 ║0.70║   0.8000 ║  0.5600 ║  0.4480 ║  ║  ║            ║     ║    ║          ║         ║         ║

║ 8║      R SMD ║  27 ║0.50║   0.2000 ║  0.2500 ║  0.0500 ║  ║  ║            ║     ║    ║          ║         ║         ║ ╚══╩════════════╩═════╩════╩══════════╩═════════╩═════════        Интенсивность отказов              Л= 16.826200 *10^-6  за час

Время  наработки  до  отказа        T=5943.11 час.                                                                                                                 Вероятность   безотказной работы     P(t)=0.998655

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

Раздел 3. Технологическая часть.

3.1. Обзор существующих методов контроля ремонта и регулировки. Выбор метода.

Методы поиска неисправности.

Рассмотрим основные методы, позволяющие быстро найти и устранить неисправности:

3.1.1. Метод анализа монтажа.

Позволяет определить неисправность (местонахождение) и направление дальнейшего поиска с помощью слуха, осязания и обоняния, при этом следует помнить об опасности поражения током, так как на некоторых участках схемы присутствуют высокие напряжения. Этот метод позволяет найти неисправность на ранних этапах поиска неисправности аппаратуры, а также при аварийном режиме. При визуальном осмотре могут быть обнаружены сгоревшие радиоэлементы, изменения их формы, цвета и размеров, трещины и отслоения печатных проводников, некачественная пайка, а также появления дыма и искрения.

Неисправности некоторых элементов, таких как импульсные трансформаторы, динамические головки, часто обнаруживаются на слух.

    - Метод измерений.

Основан на использовании контрольно-измерительной аппаратуры (КИА). Он является наиболее эффективным в тех случаях, когда уже имеется предварительная информация о предположительном местонахождении неисправности в блоке или модуле.

При проведении измерений используют вольтметры постоянного и переменного тока, осциллографы, частотомеры, генераторы телевизионных сигналов, источники постоянного и переменного напряжения и другие приборы. Для наблюдения формы сигналов частот требуются специальные испытательные генераторы, имитирующие входные воздействия. Следует помнить, что применяемые контрольно-измерительные приборы имеют конечные величины входных сопротивлений и емкостей и в ряде случаев могут вносить искажения в работу проверяемых каскадов. При этом проводятся наблюдения формы электрических сигналов, измерение величин постоянных и переменных напряжений в характерных контрольных точках схемы устройства, а также измерения временных параметров сигнала. В результате такого анализа выявляются противоречия в работе узлов, выход электрических параметров за границы рабочих зон допусков, и на основе этого делается вывод о неисправности тех или иных радиоэлементов.

Осциллограф является наиболее универсальным прибором, позволяющим производить измерения параметров постоянных и переменных напряжений, временных параметров импульсов, частоты и периодов колебаний. Они позволяют анализировать форму модулированных

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

радиочастотных сигналов, оценивать коэффициент модуляции, степень искажений сигналов, оценить амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) и фазо-частотные характеристики (ФЧХ)  трактов, измерить величину разности фаз двух колебаний и провести многие другие комплексные измерения в широком диапазоне частот. Осциллографы имеют полосу пропускания до 50 Гц, поэтому их нельзя использовать для измерений УКВ и FM приемников.

При работе с осциллографом следует  помнить, что он показывает мгновенные значения переменного напряжения и тока, в отличие от вольтметров и цифровых мультиметров, которые измеряют действующее значение тока и напряжения.

3.1.3. Метод замены

Этот метод весьма прост и позволяет достаточно быстро определить  неисправность в аппаратуре, если заменить сомнительный блок или модуль заведомо исправный. Такой способ  эффективен в изделиях, построенных по блочному принципу.

3.1.4. Метод исключения.

Состоит в том, чтобы на некоторое время из схемы неисправной аппаратуры изымаются отдельные элементы или узлы, и проводится анализ работы устройства в целом. При этом надо временно перемкнуть, отсоединить выводы сомнительных элементов. Перемкнуть дроссели или выпаять конденсаторы, резисторы фильтров в цепях питания, а также дроссели в усилительных элементов. Надо помнить, что все узлы, входящие в состав электронной аппаратуры делятся на основные  и вспомогательные. Основные узлы обеспечивают качество выходных параметров устройства, а вспомогательные АРУ, схема защиты по напряжению. Исключение вспомогательных узлов позволяет определить, имеется ли неисправность в них или неисправен основной узел аппаратуры.

3.1.5. Метод  электрического воздействия.

Позволяет получить информацию о местонахождении неисправности в результате анализа реакции схемы на различные действия специалиста,  ремонтирующий РЭА. К таким действиям относятся:

- установка перемычек;

- изменение напряжения питания схемы;

- изменение положения движков переменных резисторов,

- конденсаторов;

- замыкание контрольных точек на корпус;

- подключение исправного конденсатора параллельно, возможно исправному.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

подача электрических сигналов к различным участкам схемы

3.1.6. Метод механического воздействия.

Метод механического воздействия позволяет выявить дефекты монтажа и обычно применяется тогда, когда неисправность носит периодически повторяющийся характер. Причинами таких неисправностей служат:

- наличие «холодных» паек в плате;

- загрязнение контактов соединителя, держателях предохранителей, переменных резисторов, деформация контактов в соединителях;

- замыкание близко расположенных радиоэлементов между собой;

- замыкание соседних дорожек на печатной плате каплями припоя, обрезками выводов радиоэлементов;

- нарушение физической структуры материала и образование ненадежного механического контакта;

Поиск неисправностей с помощью метода механического воздействия проводится при включенном питании.

3.1.7. Метод электропрогона

Применяется в тех случаях, когда неисправность носит неустойчивый характер. Осуществляют также после замены радиоэлементов (время прогона – 4 часа), и после настройки радиоаппарата (время прогона – 2часа) под постоянным контролем радиомеханика.

3.1.8. Метод последовательного контроля

- заключается в последовательной проверке прохождения электрического сигнала от блока к блоку, от каскада к каскаду до обнаружения неисправности.

3.1.9. Метод эквивалентов

- заключается в замене части схемы ремонтируемого изделия подобным ей узлом или какой- либо совокупностью радиоэлементов оказывающими в результате такое же воздействие на остальную часть схемы.

3.1.10. Метод половинного деления схемы

Обычно используют для контроля прохождения сигнала в многокаскадных радиоэлектронных устройствах, что позволяет значительно сократить время поиска неисправности. Суть заключается в мысленном делении схемы устройства на две половины. Далее проверяется наличие сигнала на выходе каскада, расположенного примерно в середине той части, где найдена неисправность. Если дефект не обнаружен, оставшаяся часть вновь делиться пополам, и так далее, пока не будет обнаружен неисправный каскад.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

3.1.11. Метод теплового удара.

Данный метод применяют, если дефект обнаруживается после длительной работы аппарата. Его состоит в том, чтобы нагреть радиоэлемент (особенно многовыводной) принудительным способом, например с помощью электропаяльника, через теплопроводящий изолирующий материал. Это ускоряет проявление неисправности и указывает на неисправный радиоэлемент. Электропаяльник должен быть, рассчитан на напряжение до  40В. Нагревание радиоэлемента производят при выключенном радиоаппарате.

3.1.12. Метод простукивания.

Этот метод используют, когда при механических воздействиях на радиоаппарат изменяются его выходные параметры. Метод можно разделить на этап реагирования аппарата и этап поиска неисправного элемента.

Поиск неисправности при ремонте бытовой РЭА может осуществляться различными методами и радиомеханик должен уметь выбрать правильный и оптимальный вариант. Выбор метода зависит от многих факторов: характера неисправности, наличия в распоряжении радиомеханика различной КИА, сменных узлов (блоков, модулей); стадии поиска неисправности и т.д.

Выбираем для ремонта и регулировки метод измерения, так как он является наиболее точный и универсальный. Он позволяет найти неисправность в наиболее короткий срок. Не требует наличия эквивалентных, исправных блоков. Использует универсальную контрольно-измерительную аппаратуру.

3.2. Выбор контролируемых и регулируемых параметров.

Напряжение питания должно иметь 3В, номинальное отклонение не должно превышать 0,1.В, если будет уменьшение напряжения то это может привести к ухудшению качества приема, если увеличить питание это может привести к выходу из строя микросхемы.

Чувствительность для АМ сигнала должно составлять 1,5мВ/м. Если чувствительность ухудшится в основном из-за понижения напряжения питания, то приемник потеряет способность принимать слабые сигналы и воспроизводить сообщение с приемлемым качеством. Для FM приема чувствительность составляет 10мкВ и ухудшение чувствительности также приведет к потери принимать слабые сигналы.

Регулировка контура промежуточной частоты. Промежуточная частота составляет 465кГц. Увеличение или уменьшение частоты приводит к ухудшению приема.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

3.3. Выбор и обоснование контрольно-измерительной аппаратуры, и дополнительного оборудования.

При выборе контрольно-измерительной аппаратуры в качестве    контроля, проверки напряжения тока и так даже необходимо обращать внимание на погрешность   аппаратуры (что бы она была более минимальной) на величины измерений, что бы они подходили для измерения проверки той или иной аппаратуры.

В соответствии с измеряемыми величинами выбираем следующую измерительную аппаратуру:

3.3.1. Частотомер CNT-66* со следующими характеристиками.

# CNT-66*

|  | Диапазон 0,1 Гц -1300 МГц, три канала | цена: |
| --- | --- | --- |
| Характеристики; Параметры; Значения. Частота; Диапазон измерений; 0,1 Гц … 160 МГц (CNT-66) 10 Гц … 160 МГц (CNT-69). Разрешение; 1 … 2 ед. счета. Период; Диапазон измерений; 8 нс…2 х 108 с. Разрешение; 1 … 2 ед. счета. число импульсов; Диапазон измерений; 0 … 1015. Диапазон частот; 0 Гц … 16 МГц. Разрешение; 1 импульс (число импульсов < 109) 5 импульсов (число импульсов ³ 109). Режим стробирования (только для CNT-66); Подсчет числа импульсов, поступающих на вход А за время действия импульса на входе В. Режим СТАРТ/СТОП (только для CNT-66); Подсчет числа импульсов, поступающих на вход А в промежутке между двумя последовательными импульсами на входе В. Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист АК 416.3834002.002 ПЗ макс/мин Уровень входного сигнала (только для CNT-66); Диапазон измерений; Минус 51 В … 51 В. Диапазон частот; Постоянный ток, 100 Гц … 50 МГц. Погрешность измерения; ± (1% + 30 мВ) при вх. уровне < ± 5 В и частоте < 12 МГц ± (3% + 300 мВ) при вх. уровне ³ ± 5 В и частоте < 12 МГц ± (10% + 30 мВ) при вх. уровне < ± 5 В и частоте ³ 12 МГц ± (10% + 300 мВ) при вх. уровне ³ ± 5 В и частоте ³ 12 МГц. Дискретность измерения; 20 мВ при входном уровне < ± 5 В 200 мВ при входном уровне ³ ± 5 В. измерительный вход; Макс. входной уровень; 350 В (DC+AСпик, 0 ¼ 440 Гц), 8 Вср.кв. (1 МГц). Чувствительность; 20 мВср.кв. (синусоидальный сигнал) CNT-66 10 мВср.кв (синусоидальный сигнал) CNT-69 60 мВпик-пик (импульсный сигнал). Входной аттенюатор; 0 дБ, 20 дБ (ручной или (CNT-66) авто выбор). Уровень запуска; Связь по постоянному току: минус 51 В … 51 В ручной или авто выбор Связь по переменному току: 0 В или авто выбор. Входной импеданс; 1 МОм/35 пФ. частота; Диапазон измерений; 0,1 Гц … 160 МГц. Разрешение; 1 … 2 ед. счета. отношение частот в/а; Диапазон измерений; 10-8 … 2 х 108 0 … 1015 при однократном измерении. Разрешение; 25 / (t х f B), где f B – частота B, t – время измерения. число импульсов; Диапазон измерений; 0 … 1015. Диапазон частот; 0 Гц … 12 МГц. Разрешение; 1 импульс (число импульсов < 109) 5 импульсов/109 (число импульсов ³ 109). Режим стробирования; Подсчет числа импульсов, поступающих на вход В за время действия импульса на входе А. Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист АК 416.3834002.002 ПЗ Режим СТАРТ/СТОП; Подсчет числа импульсов, поступающих на вход В в промежутке между двумя последовательными импульсами на входе А. Общие данные; Время измерения; Измерения с усреднением: 0,2 с, 1 с, 10 с Однократное измерение (3 мс при измерении частоты). Формат индикации; 9 разрядов (время измерения 10 с). Комплект поставки; Шнур питания (1). Опции; IEEE-488 (опция 04), высокостабильный кварц 10-7 (опция 07), комплект для монтажа в стойку (опция 06), транспортная сумка (опция 09). Условия эксплуатации; 0° С … 50° С, отн. влажность 10 % … 90 % (без конденсации влаги). Напряжение питания; 115 В/230 В ± 15%, 45 … 440 Гц. Габаритные размеры; 186 х 88 х 270 мм. Масса; 2.4 кг (CNT-66) 2.1 кг (CNT-69). |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

3.3.2. Генератор высокой частоты ГСС-93/1 со следующими характеристиками.

ГСС-93/1

|  | 31 МГц, нижний предел 0,01 мкГц, 2 канал, синус, меандр, 0,01мкГц - 2МГц, треугольник, пила, свипирование по частоте, цифровая индикация частоты, АМ/ЧМ/ФМ/смешанная модуляции, синтез сигнала произвольной формы, RS-232 |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристики; Параметры; 93/1; 93/2. выходные параметры; Частотный диапазон; Синус, меандр: 31 МГц, разрешение 0,01 мкГц Треугольник, пила: 2 МГц, разрешение 0,01 мкГц Шум: 10 МГц. Погрешность установки; ± (0,0003 % + 1 ед. счета) / год, 20…30 °С. Число выходов; 1; 2. Выходной уровень; 50 мВ…10 В пик-пик (ср кв, дБм), 50 Ом, разрешение 0,1 мВ. Погрешность установки; Синус: ± 0,2 дБ Прочие: от ± 3,0 %. Выходное сопротивление; 50 Ом. Постоянное смещение; -5…5 В (± 1,5 %) на 50 Ом, разрешение 0,1 мВ. Синусоида; Коэффициент гармоник; £ -45 дБс 0…1 МГц; £ -32 дБс 1…31 МГц. меандр; Асимметрия формы; ± (1% от периода + 4 нс). Время нарастания/спада; < 16 нс. произвольная форма; Частота дискретизации; 40 Мвыборок/с. Разрешение по вертикали; 12 бит (-2048…2047 точек). Разрешение по горизонтали; 16…16383 точек. Время синтеза; < 1 мкс. ам (внутренняя, внешняя); Коэффициент АМ; 0…100 % (АМ); разрешение 0,1 % ± 100 % (две боковые с подавлением несущей DSBSC). Частота модуляции; 1 мГц…10 кГц (внутр.); макс. 20 кГц (внеш.). Вход внешней АМ; ± 5 В (модуляция до 100 %); 100 кОм. чм (внутренняя); Частота модуляции; 1 мГц…10 кГц. Частота несущей; 0,01 мкГц…31 МГц; до 40 Мвыборок/с. Фм (внутренняя); Частота модуляции; 1 мГц…10 кГц. Сдвиг фазы; ± 9999,99°. Общие данные; Напряжение питания; 100 / 120 / 220 / 230 В (± 15 %), 50 / 60 Гц. Габаритные размеры, масса; 363 х 109 х 386 мм; 8,5 кг. |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

3.3.3. Осциллограф универсальный GDS-820C со следующими характеристиками :

|  | 150 МГц, 2 канала, запоминающий, цифровой, монохромный-ЖКИ |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристики; Параметры; Значения. Канал вертикального отклонения; Полоса пропускания (-3 дБ); 0…150 МГц Ограничение полосы пропускания до 20 МГц. Коэф. отклонения (Коткл.); 2 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5). Погрешность установки Коткл.; ± 3 %. Время нарастания; < 2,3 нс. Входной импеданс; 1 МОм (± 2 %) / 22 пФ. Макс. входное напряжение; 300 В ( В (DC+AС пик, до 1 кГц). Режимы работы; Канал 1, канал 2, канал 1 (2) инвертированный, канал 1 и 2. Математика; Кан 1 + Кан 2; Кан 1 – Кан 2; БПФ. Канал горизонтального отклонения; Коэф. развертки (Кразв.); 1 нс/дел…10 с/дел (шаг 1-2-5). Погрешность установки Кразв.; ± 0,01 %. Режимы работы; Основной, окно, ZOOM окна, самописец, X-Y. синхронизация; Источники синхросигнала; Автовыбор, канал 1, канал 2, сеть, внешний. Режимы запуска развертки; Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL / SECAM), пред- (20 дел.) и послезапуск (1000 дел), по времени (100 нс…1,3 мс), по событию (2…65000), по уровню (ТТЛ, ЭСЛ, ± 20 В), по фронту, по импульсу (20 нс…10 с). Фильтры синхронизации; Связь по перемен. или пост. току, ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума. Внешняя синхронизация; Чувствительность: 50 мВ (0…30 МГц), 100 мВ (30…150 МГц) Уровень: постоянное ± 15 В; переменное 2 В пик. Макс. уровень: 300 В ( В (DC+AС пик, до 1 кГц). Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист АК 416.3834002.002 ПЗ Вход внешней синхронизации; 1 МОм (± 2 %) / 22 пФ. Автоматические измерения; Функции по вертикали; Удвоенная амплитуда, +/- амплитуда, макс и мин, пик-пик, среднее, ср. кв.. Функции по горизонтали; Частота; период; время нарастания и спада; +/- ширина импульса; коэф. заполнения. частотомер; Разрешение; 6 разрядов. Диапазон измерений; 10 Гц…150 МГц. Погрешность измерения; ± 2 %. Дополнительные возможности; Интерфейс (кроме GDS-820); USB; RS-232C; GPIB (опция); LPT. Синхронизация; Автовыбор синхросигнала в 2-кан. режиме. Автоустановка; В/дел, с/дел, параметры синхронизации. Режим X-Y; Х – кан 1; Y – кан 2; разность фаз < 3кан 2; разность фаз < 3° до 100 кГц. Глубокая память; 2 осциллограммы; 15 профилей. Функции; Сравнение формы сигнала с шаблоном; автовоспроизве-дение профилей с авто- или курсорными измерениями. Общие данные; ЖК-дисплей; 8 ´ 12 дел (разрешение 320 х 240). Напряжение питания; 100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор). Габаритные размеры; 254 х 142 х 310 мм. Масса; 4,1 кг. Комплект поставки; Шнур питания (1), делитель х1 / х10 (2). |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

3.3.4. Универсальный вольтметр GDM-8246 со следующими характеристиками:

# GDM-8246

|  | кл. 0.020%, универсальный, U=, U~, I=, I~, R, True-RMS, удержание показаний, интерфейс RS-232/GPIB |  |
| --- | --- | --- |

| Характеристики | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | Диапазон напряжений | 10мкВ…1200В |
|  | Предел измерения | 500мВ/5В/50В/500В/1200В |
|  | Погрешность измерения | ± (0,03% + 4ед.) |
|  | Входной импеданс | 10МОм |
| Переменное напряжение (AC/AC+DC, True rms) | Диапазон напряжений | 10мкВ…1000В |
|  | Предел измерения | 500мВ/5В/50В/500В/1000В |
|  | Частотный диапазон | 20Гц…50кГц |
|  | Погрешность измерения | ± (1% + 15ед.) на пределе 500мВ/¼ /500В (20Гц…45Гц) ± (0.5% + 15ед.) на пределе 500мВ/¼ /500В (45Гц…2кГц) ± (1% + 15ед.) на пределе 500мВ/¼ /500В (2кГц…10кГц) ± (2% + 30ед.) на пределе 500мВ/¼ /500В (10кГц…20кГц) ± (5% + 30ед.) на пределе 500мВ/¼ /500В (20кГц…50кГц) ± (0.5% + 15ед.) на пределе 1000В (45Гц…1кГц) |
|  | Входной импеданс | 10МОм/100пФ |
| постоянный ток | Диапазон токов | 10нА…20А |
|  | Предел измерения | 500мкА/5мА/50мА/500мА/2А/20А |
|  | Погрешность измерения | ± (0,2% + 2ед.) на пределе 500мкА/…/500мА ± (0.3% + 2ед.) на пределе 2А/20А |
| переменный ток (AC/AC+DC, True rms) | Диапазон токов | 10нА…20А |
|  | Предел измерения | 500мкА/5мА/50мА/500мА/2А/20А |
|  | Частотный диапазон | 45Гц…20кГц |
|  | Погрешность измерения | ± (0.5% + 15ед.) на пределе 500мкА/…/500мА (45Гц…2кГц) ± (1% + 15ед.) на пределе 500мкА/…/500мА (2кГц…10кГц) ± (2% + 15ед.) на пределе 500мкА/…/500мА (10кГц…20кГц) ± (0.5% + 15ед.) на пределе 2А/20А (45Гц…2кГц) |
| Сопротивление | Диапазон сопротивлений | 10мОм…20МОм |
|  | Предел измерения | 500Ом/5кОм/50кОм/500кОм/5МОм/20МОм |
|  | Погрешность измерения | ± (0,1% + 4ед.) на пределе 500Ом ± (0,1% + 2ед.) на пределе 5кОм/¼ /500кОм ± (0,2% + 2ед.) на пределе 5МОм ± (0,3% + 2ед.) на пределе 20МОм |
| Ёмкость | Диапазон емкостей | 0.1пФ…50мкФ |
|  | Предел измерения | 5нФ/50нФ/500нФ/5мкФ/50мкФ |
|  | Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист АК 416.3834002.002 ПЗ Погрешность измерения | На пределе 5нФ не нормируется ± (2% + 30ед.) при £ 10нФ, ± (2% + 10ед.) при 10нФ¼ 50нФ ± (2% + 4ед.) на пределе 500нФ/5мкФ/50мкФ |
| частота | Диапазон частот | 10Гц…200кГц |
|  | Чувствительность | 120мВ (< 50кГц), 200мВ (³ 50кГц) |
| Общие данные | Напряжение питания | 115В/230В ± 15%, 50/60Гц |
|  | Габаритные размеры | 230´ 95´ 280мм |
|  | Масса | 2кг |

# 3.3.4. Универсальный источник питания GPC-3060D со следующими характеристиками:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК 416.3834002.002 ПЗ

GPC-3060D

# 0-30 B, 0-6 A, (три канала), цифровой

| Тип индикатора | Модель | Независимый режим |  | Последовательный режим |  | Параллельный режим |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выходное напр., В | Выходной ток, А | Выходное напр., В | Выходной ток, А | Выходное напр., В | Выходной ток, А |
| Цифровой | GPC-3060D | 0…30х2 | 0…6х2 | 0…60 | 0...6 | 0...30 | 0…12 |

| 0-30 B, 0-6 A, (три канала), цифровой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики; Параметры; Значения. Режимы работы; Независимый; Два регулируемых выхода и один фиксированный (5В/3А). Выходное напряжение (0…max)В, выходной ток (0…max)А. Последовательный; Один регулируемый выход и один фиксированный (5В/3А). Вых. напр-ние 2х(0…max)В/± (0…max)В, вых. ток (0…max)А. Параллельный; Один регулируемый выход и одни фиксированный (5В/3А). Вых. напряжение (0…max)В, вых. ток 2х(0…max). Стабилизация напряжения; Нестабильность; £ 0,01% + 3мВ при изменении напряжения питания £ 0,01% + 3мВ (< 3А), £ 0,02% + 5мВ (³ 3А) при изм тока нагр. Уровень пульсаций; £ 1мВср.кв. в диапазоне 5Гц…1МГц. Время установления; £ 100мкс (50%-изменение нагрузки, мин. ток 0,5А). Стабилизация тока; Нестабильность; £ 0,2% + 3мА при измен-ии напр. питания и напр. на нагрузке. Уровень пульсаций; £ 3мАср.кв.. Последовательный двухполярный режим; Нестабильность; £ 300мВ. Дополнительная погрешность; £ 0,5% + 10мВ (относительно ведущего источника). Стрелочный индикатор (GPC-´ ´ ´ ´ ); Класс точности; 2,5. Количество индикаторов; 4 (2 вольтметра, 2 амперметра). Цифровой индикатор (GPC-´ ´ ´ ´ D/3030DQ); Формат индикации; 3½ ðазряда, СД-индикаторы. Погрешность индикации; ± (0,5% +2 ед.). Количество индикаторов; 2 (совмещённые вольтметр/амперметр, GPC-´ ´ ´ ´ D) 4 (2 вольтметра, 2 амперметра, GPC-3030DQ). Источник фиксированного напряжения 5В; Выходные параметры; 5В ± 0,25В/3А. Нестабильность; £ 5мВ при изменении напряжения питания £ 10мВ при изменении тока нагрузки. Уровень пульсаций; £ 2мВср.кв.. Изоляция; Корпус - выход; ³ 20МОм (500В). Корпус - сеть; ³ 30МОм (500В). Общие данные; Напряжение питания; 100В/120В/220В/240В± 10%, 50/60Гц. Габаритные размеры; 255´ 145´ 420мм (GPC-H); 255´ 145´ 335мм (GPC-M). Масса; 18.5кг (GPC-H), 11.5кг (GPC-M). Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист АК 416.3834002.002 ПЗ 3.3.5. Измеритель шума Х5-42 со следующими характеристиками: Измеритель коэффициента шума устройств СВЧ, коэффициента передачи и шумовой температуры усилителей СВЧ. Применяется для контроля параметров приемных устройств, СВЧ усилителей, транзисторов, интегральных схем при их разработке, серийном изготовлении и эксплуатации, замеряет К шума. Диапазон частот 25,95 ... 37,50 ГГц Для измерения коэффициента шума приемных устройств, Коэффициент шума: 1 ... 100 (0 ... 20дБ) 100 ... 1000 (20 ... 30 дБ). Коэффициент передачи: 1 ... 10 (0 ... 10 дБ) 10 ... 10^2 (10 ... 20 дБ) 10^2 ... 10^3 (20 ... 30 дБ) 10^3 ... 10^4 (30 ... 40 дБ) 10^4 ... 10^6 (40 ... 60 дБ). Шумовая температура 20 ... 400 К, градуировка 2 ... 10 кТо, 10 ... 100 кТо Частота Гц, (12,05 – 37,5)•109 КШ, дБ; 0 - 30. КП, дБ; 0 - 60. масса, кг; 74.. 3.3.6. Измеритель девиации частоты СК3 – 40 со следующими характеристиками: Предназначен для контроля параметров АМ и ЧМ радиочастотных сигналов передатчиков и генераторов. Диапазон частот при измерении ЧМ При измерении АМ; 4 МГц –1000 МГц 4 МГц – 500 МГц. Диапазон модулирующих частот; 0,03 – 200 кГц 0,03 – 20 кГц. Чувствительность; 50 мВ. Входной импеданс; 50 Ом 15 пф 1 кОм по входу ПЧ. Основная погрешность; 3 %. Пределы измерения девиации частоты; 0,5 Гц – 500 кГц. Собственный коэффициент гармоник (ЧМ); 0,2 – 1 %. Предел измерения коэффициента АМ; 0,1 – 100 %. Собственный коэффициент гармоник (АМ); 0,4 – 1 %. Напряжение питания; 220 В 50 Гц. ### Потребляемая мощность; 40 ВА. Диапазон рабочих температур; + 5 + 40 град С. Габаритные размеры; 490 Х 215 Х 355 мм. Масса; 17 кг. Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист АК 416.3834002.002 ПЗ |  |  |  |

4. Организация производства.

4.1  Расчетная часть проекта

Разработка технологического процесса

Технологический процесс представляет собой последовательность операций, которые необходимо выполнить для достижения какой-либо  конкретной цели. Операцией называется совокупность действий, выполняемых непрерывно на одном рабочем месте с использованием одних и тех же инструментов (или приборов) и при неизменном положении изделия, которое подвергается обработке (или сборке, или контролю, или регулировке).

Технологический процесс оформляется в виде комплекта технологических документов. Состав документов зависит от того, для какого типа производства разрабатывается и оформляется комплект технологических документов. Для мелкосерийного производства в качестве основного документа разрабатывается маршрутная карта. В ней указывается последовательность выполняемых технологических операций, применяемое оборудование, инструменты и приспособления. Здесь же указывается код и разряд профессии работника, допущенного к выполнению данного рода работ, нормы операционного времени, необходимого для выполнения данной операции, коэффициент непроизводительных потерь и нормы штучного времени, затрачиваемого на выполнение операции. Эти нормы определяют трудоемкость выполнения работы и необходимы для того, чтобы по ним можно было рассчитать средне-сдельную расценку, определяющую стоимость выполнения  указанных в техпроцессе работ.

Маршрутная карта оформляется в соответствии со стандартами ЕСТД – Единой Системы Технологической Документации.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК   416.3834002.002.ПЗ

В курсовом проекте допускается содержание маршрутной карты записать в виде упрощенной таблицы, так как не все графы маршрутной карты используются для выполнения экономических расчетов. Рекомендуемая форма таблицы – смотри таблицу 1.

4.1.1 Расчет нормы штучного времени ведется по формуле

ТШТ = ТОП + ТОП*КНП ,=0.4                                                            (2.1)

где

ТШТ – норма штучного времени;

ТОП – норма операционного времени, необходимого для выполнения данной операции. Выбирается из тарифно-квалификационного справочника или определяется с помощью хронометража. Например, длительность операции по подготовке к пайке одной ножки электрорадиоэлемента вручную занимает, в среднем, от 2-х до 5-и секунд, одна точка пайки выполняется за 2-3 секунды, несложная контрольно-измерительная операция длится 2-3минуты, операция по регулировке одного электрического параметра может продолжаться от 2 до 10 минут, в зависимости от сложности.

КНП  – усредненный коэффициент непроизводительных потерь, (принимаем равным 0,2 при выполнении контрольных операций и 0,3 – при выполнении регулировочных операций или операций визуального контроля).

4.1. Разработка технологического процесса

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК   416.3834002.002.ПЗ

Таблица 1

| А –опер Б – обор М – мат | № Раб мес- та № опер |  | Содержание операции |  | Раз- ряд рабо- таю- щего | ТОП i , мин. | КНП | ТШТ i, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Инструкция по ОТ и ТБ для слесарей – регулировщиков РЭА |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее место для слесарей – регулировщиков РЭА |  |  |  |  |
|  |  | 005 |  | Слесарно-сборочная |  |  |  |  |
| А |  |  |  | Снять крышку прибора | 5 | 2 |  | 0.0396 |
| Б |  |  |  | Отвертка №8 |  |  |  |  |
| В |  |  |  | Тара технологическая |  |  |  |  |
|  |  | 010 |  | Слесарно-сборочная |  |  |  |  |
| А |  |  |  | Снять плату | 5 | 2 |  | 0.0396 |
| Б |  |  |  | Осмотр визуальный- лупа |  |  |  |  |
|  |  | 015 |  | Проверка напряжения настройки тракта АМ сигнала |  | 2 |  | 0.0396 |
| А |  |  |  | Контрольная точка: вывод ТР2 платы TUNER BOARD |  |  |  |  |
| Б |  |  |  | Цифровой мультимер |  |  |  |  |
|  |  | 020 |  | Проверка напряжения настройки тракта FM сигнала |  | 2 |  | 0.0396 |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист АК 416.3834002.002.ПЗ А |  |  |  | Контрольная точка: вывод ТР2 платы TUNER BOARD |  |  |  |  |
| Б |  |  |  | Цифровой мультимер |  |  |  |  |
|  |  | 025 |  | Проверка тракта АМ сигнала |  | 2 |  | 0.0396 |
| А |  |  |  | Контрольная точка: контакты разъема PHONE |  |  |  |  |
| Б |  |  |  | Цифровой мультимер |  |  |  |  |
|  |  | 030 |  | Проверка стереодекодера в диапазоне FM |  | 2 |  | 0.0396 |
| А |  |  |  | Контрольная точка: выводы 9 и 12 микросхемы IC7 |  |  |  |  |
| Б |  |  |  | Осциллограф |  |  |  |  |
|  |  | 035 |  | Проверка контура Промежуточной частоты |  | 2 |  | 0.0396 |
| А |  |  |  | Контрольная точка: выходной разъем PHONE |  |  |  |  |
| Б |  |  |  | Частотомер |  |  |  |  |
|  |  | 040 |  | Слесарно-сборочная |  |  |  |  |
| А |  |  |  | Поставить плату | 5 | 2 |  | 0.0396 |
| Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 045 |  | Слесарно-сборочная |  |  |  |  |
| А |  |  |  | Поставить крышку | 5 | 2 |  | 0.0396 |
| Б |  |  |  | Отвертка №8 |  |  |  |  |
| В |  |  |  | Тара технологическая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Σ=0.4 |

4.2. Расчет заработной платы

Принимаем форму оплаты труда сдельно-премиальную.

Заработная плата рабочего  состоит из двух частей:

ЗП=ЗОС+ЗДОП,=63+18,9=81,9тенге                                                       (3.4.1)

где

ЗОС – основная заработная плата, равная средне-сдельной расценке;

ЗДОП – дополнительная заработная плата (премия в размере 20 – 30 % от основной заработной платы).

ЗОС = РС i,=63 тенге

где

РС i –сдельная расценка i – ой операции.

РСi=СЧi*ТШТ =157,5⋅0,4=63тенге                                                         (3.4.2)

где

СЧ i – часовая тарифная ставка рабочего i – го разряда, которая показывает, сколько стоит оплата одного часа рабочего i – го разряда.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК   416.3834002.002.ПЗ

СЧi=СЧ1*КРΣi=59⋅2,67=157,5тенге                                                        (3.4.3)

где

СЧ 1 – часовая тарифная ставка рабочего 1-горазряда;

КР Σ –  суммарный повышающий коэффициент рабочего i – го разряда.

КРΣ=КРi*КТУ=1,78⋅1,5=2,67тенге                                                          (3.4.4)

где

КРi – разрядный коэффициент – см. Приложение 1;

КТУ – коэффициент трудового участия. Он зависит от производственного стажа или определяется индивидуально для каждого рабочего в зависимости от качества выполняемых работ, трудовой активности и т. п. показателей, устанавливаемых предприятием.

Часовую тарифную ставку рабочего первого разряда  можно определить  по государственным расценкам. Минимальный зарплатный показатель на 1-е января 2007 года равен ОБ= 9752 тенге.

Среднегодовой часовой фонд рабочего времени ФВГ в Республике Казахстан (РК) составляет ФВГ =  1992 часа (365 дней в году, пятидневная рабочая неделя, 10 дней приходится на государственные праздники,  при попадании праздничных дней на выходные дни, выходные дни переносятся).

Количество месяцев в году МГ = 12.

Продолжительность рабочего дня ЧД =8 часов (в соответствии с КЗоТ РК).

Следовательно, количество рабочих часов в месяц ЧМ определяется по формуле:

ЧМ=ФГМГ=199212=166час                                                                   (3.4.4)

Тогда часовая тарифная ставка рабочего первого разряда определится по формуле:

СЧ1=ОБЧМ=9752166=58.75тенге                                                             (3.4.5)

СЧ1=59

КТУ=1.5

КРi=1.78

СЧ i =157.5

РС i =63

ЗОС = 63

ЗДОП = 18,9

ЗП = 81.9

Расчет обязательных отчислений (налогов)

Обязательные отчисления ОТ состоят из отчислений, выплачиваемых работниками с заработной платы ОЗП,  отчислений, выплачиваемых предприятием в бюджет (социальных отчислений) ОС.

Заработная плата рабочего облагается налогом в размере 10% (в среднем на 1-е января 2007 г.).

Рабочий делает обязательные отчисления у пенсионный фонд также в размере 10%.

Итого отчисления от заработной платы рабочего составляют 20%.

ОЗП=0,2*ЗП=0.281.9=16.3тенге                                                       (3.5.1)

ОЗП=16.3

Предприятие платит социальный налог за каждого работника. В среднем на 1-е января 2007 г. они составляют 20% от заработной платы рабочего.

ОС=0,2*ЗП=0.281.9=16.3тенге                                                    (3.5.2)

ОС=16.3

Кроме этого деятельность предприятия облагается налогом, так называемой «экологией» –  ОЭК. Эти налоги выплачиваются за утилизацию мусора, неизбежно образующегося в результате производственной деятельности, а также за загрязнение окружающей среды. Расчет налогов ведется в соответствии с нормативными документами, разрабатываемыми и утвержденными городским акиматом. Расчет ведется по следующим нормативам:

ОЭК=720*КМУС=7200.5535=398.52 тенге                                   (3.5.3)

где

720 тенге – налог за месяц, которым облагается каждый «произведенный»

предприятием кубический метр мусора;

КМУС  – количество м3 мусора, образующегося на предприятии за один месяц.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК   416.3834002.002.ПЗ

Количество образовавшегося в результате производственной деятельности

мусора определяется следующим образом:

по усредненным нормативам на одном квадратном метре производственной площади образуется 0,123 м3 мусора в месяц;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК   416.3834002.002.ПЗ

площадь, занимаемая одним рабочим местом, равна SРМ=4,5 м2;

КМУС=0,123*4,5 м2=0,5535 м3.

Количество мусора, которое образуется при производстве единицы продукции или оказания одной услуги по ремонту или обслуживанию

(КМУС 1) определится по формуле:

КМУС 1=КМУСЧМ×ТШТ=0.5535166⋅0.4=0.001                                                                             (3.5.4)

Определим сумму экологического налога, приходящуюся на единицу произведенной продукции или оказанной услуги.

Налог, который необходимо заплатить с единицы произведенной продукции или оказанной услуги составит:

ОЭК 1=720×КМУС 1=720⋅0.001=0.72тенге                                           (3.5.5)

ОЭК 1=0.72 тенге

Стоимость вывоза мусора отнесем к прочим неучтенным расходам.

Если предприятие располагает собственными транспортными средствами, то они также облагаются налогом. В курсовом проекте эти расходы отнесены к прочим неучтенным расходам.

ОТ=ОЗП+ОС+ОЭК 1                                                                               (3.5.6)

ОТ=16.3+16.3+0.72=33.3

4.3. Расчет амортизационных отчислений и арендной платы

Основные фонды включают средства труда, многократно участвующие в производственном процессе. Не изменяя своей натуральной формы, они по частям переносят свою стоимость на стоимость изготовленного продукта (или оказанной услуги).

Денежное возмещение износа основных фондов называется амортизацией основных фондов. Амортизационные отчисления, А являются одним из элементов издержек производства и включаются в состав себестоимости продукции (оказанных услуг).

Амортизационные отчисления (А) образуют амортизационный фонд, часть которого используется для выполнения капитального ремонта, другая часть идет на восстановление выбывших из-за износа или морально устаревших основных фондов.

Для расчета амортизационных отчислений необходимо:

- разработать рисунок рабочего места, на котором предполагается поводить основные работы по изготовлению изделия или его технического обслуживания (контроля, ремонта и пр.);

- в соответствии с рисунком составить перечень оборудования рабочего места, записав его в таблицу 2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК   416.3834002.002.ПЗ

- определить стоимость каждой составной части рабочего места (мебели, приборов и оборудования, инструментов, которыми должно быть оснащено рабочее место). Цены на оборудование и приборы взять в прайс-листах в каб. 27. Перевести стоимость оборудования в рублях в стоимость в тенге по курсу 1рубль = 4,5 тенге. Умножить полученную стоимость  на коэффициент КТТ = 1,4, определяющий усредненные расходы на таможенные услуги и транспорт.

- нормы амортизации принять равными 30% на все оборудование рабочего места, приборы, инструменты и пр. (ускоренная амортизация).

Формула, по которой определяется амортизация единицы оборудования или инструмента, имеет вид:

Аi = ЦРУБ * 4,5 * 1,4 * 0,3                                                                   (3.6.1)

Рис..1. Рабочий стол  радиомонтажника.

1 Рабочее кресло

2 Стеллаж для документации

3 Рабочий стол

4 Мультиметр АМ – 645

5 Источник питания  GPS – X30B

6 Осциллограф  Tektronix - TDS3000B

7 Частотомер AKTAKOM  ACH – 2500

8 Электрощиток

9 Осветительная лампа

10 Антистатический браслет

11 Настольная лампа

12 Генератор

13 Документация по ремонту и регулировке

14 Резиновый коврик

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК   416.3834002.002.ПЗ

Таблица 2

| № | М Наименование Р позиций оборудования Р рабочего места | К Кол. шт. | Цена оборудован. руб. Ц Цоб.ι | Цена оборудован, тенге, ЦОБ i | Нормы аморт, % | Аморт. отч, тенге, Аi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 1 | Стул поворотный | 1 |  | 19600 | 30 | 5880 |
| 22 2 | С Стол Фаворит-004 С С4-180 | 1 |  | 77490 | 30 | 23247 |
| 23 3 | К Комплект освещения | 1 |  | 18585 | 30 | 18575 |
| 4 | А Антистатический К коврик | 1 |  | 1765 | 30 | 529 |
| 5 | А Антистатический Б браслет | 1 |  | 1827 | 30 | 548 |
| 6 | Мультиметр | 1 |  | 10080 | 30 | 3024 |
| 7 | О Осциллограф | 1 |  | 46620 | 30 | 13986 |
| 8 | Ч Частотомер | 1 |  | 35910 | 30 | 10773 |
| 9 | Б Блок питания | 1 |  | 9900 | 30 | 2990 |
| 1 10 | Шина За Заземления | 1 |  | 14175 | 30 | 4252 |
| 1 11 | П Паяльник | 1 |  | 1960 | 30 | 590 |
| 11 12 | Б Бокорезы | 1 |  | 392 | 30 | 117 |
| 11 13 | П Припой | 1 |  | 980 | 30 | 294 |
| 11 14 | Н Набор отверток | 1 |  | 2940 | 30 | 882 |
| 11 15 | Промывочная М масло | 1 |  | 300 | 30 | 90 |
| 11 16 | Л Лупа 8-ми кратная | 1 |  | 908 | 30 | 272 |
| 11 17 | Помещение | 1 |  | 11250 |  |  |
|  |  |  |  | Σ=254682 | Σ=73094 |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК   416.3834002.002.ПЗ

Амортизационные отчисления (А) за год по всем видам основных фондов определятся по формуле:

А=ΣАi = 73094                                                                                   (3.6.2)

Амортизационные отчисления А1 РМ на единицу продукции или на единицу оказанной услуги  определить по формуле:

А1 РМ =АФВГ×ТШТ730941992⋅0.4=16.67тенге                                          (3.6.3)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК   416.3834002.002.ПЗ

А1 РМ =16.67тенге

Определяем стоимость арендной платы, приходящуюся на единицу продукции или одну оказанную услугу.

Площадь, занимаемая рабочим местом SРМ, а арендная плата составляет примерно n=(40 – 60)  у. е. (1 у. е.=125 тенге) за один квадратный метр в месяц. Определяем арендную плату, приходящуюся на единицу выпускаемой продукции или оказанной услуги:

АПЛ=125×SРМ×nЧМ×ТШТ=125⋅35⋅4.5166⋅0.4=47.4тенге                     (3.6.4)

АПЛ= 47.4тенге

АП – амортизационные отчисления и арендная плата за помещение на одно выпускаемое изделие или одну оказанную услугу определятся по формуле:

АП= А1 РМ + АПЛ =16.67+ 47.4=64тенге                                     (3.6.5)

АП =64 тенге

4.3.1 Расчет прочих расходов

К прочим расходам можно отнести зарплату прочих работников (в том числе и руководства предприятием), транспортные расходы, стоимость затраченной электроэнергии, стоимость вывоза мусора и прочих коммунальных услуг, стоимость рекламы и пр. определим как 80% от основной заработной платы.

Получим:

ПР=0,8*ЗОС = 0.8 63=50.4тенге                                                   (3.7.6)

ПР=50.4тенге

Полная себестоимость выполненной работы или оказанных услуг составит:

СП= СК + СМ +ЗП+ ОТ +АП +ПР=0+50+81.9+33.3+64+50.4=279.6тенге

5.   Экономическая часть.

5.1  Расчет себестоимости выполняемых работ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК   416.3834002.002.ПЗ

5.1.1 Расчет себестоимости выполняемых работ (оказываемых услуг)

Основной составной частью средних издержек производства является себестоимость выполняемых работ (или оказываемых услуг). Определим ее по формуле:

СП = СК + СМ +ЗП+ ОТ +АП +ПР= 0+50+81.9+33.3+64+50.4=279.6тенге                                                  (3.1.1)

где

СП – полная себестоимость изготовления или технического обслуживания, или ремонта изделия;

СК – цена комплектующих (радиодеталей), затраченных при  выполнении работ;

СМ – цена материалов, затраченных при выполнении работ;

ЗП – зарплата основных производственных рабочих, выполняющих данную работу;

ОТ – обязательные отчисления в соответствии с налоговым законодательством РК;

А – амортизационные отчисления и арендная плата за помещение (если оно снимается предприятием в аренду, а не является собственностью предприятия);

ПР – прочие неучтенные расходы.

Определяем слагаемые, из которых складывается себестоимость.

5.1.2 Расчет цены комплектующих радиоэлементов и деталей

СК=СКО +С КТЗ,                                                                                (3.2.1)

где

СКО – стоимость радиодеталей и компонентов, используемых в изделии;

СКТЗ – стоимость  радиодеталей и компонентов, представляющих собой технологический запас, например, на случай поставки бракованных комплектующих  (технологический запас нецелесообразно делать выше 10% от основной стоимости комплектующих).

СК= 0

5.1.3 Расчет цены материалов

СМ = СМО+СМТЗ,                                                                               (3.3.1)

где

СМО – стоимость материалов (основных и вспомогательных) используемых в изделии;

СМТЗ – стоимость материалов, представляющих собой технологический запас, на случай поставки бракованных материалов (технологический запас нецелесообразно делать выше 10% от основной стоимости материалов).

СМ =50 тенге

5.2 Расчет цены выполняемых работ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК   416.3834002.002.ПЗ

5.2.1 Расчет прибыли, НДС и цены выполняемых работ

Расчет ориентировочной оптовой цены на единицу изделия или цены на оказанную услугу проведем по следующей формуле:

ЦОПТ = СП + ПР +НДС=279.6+ 97.8+32.1=409.5 тенге            (4.1.1)

гд

ПР – предполагаемая прибыль от реализации единицы изделия или оказания услуги.

При планировании предполагаемой прибыли необходимо оценивать соотношение между себестоимостью произведенного товара (оказанной услуги) и ценами конкурентов на рынке товаров и услуг.

В курсовом проекте предположим, что прибыль на единицу продукции (оказанной услуги) равна 35% от себестоимости товара (услуги):

ПР = 0,35 * СП =0.35279.6=97.8 тенге                                       (4.1.2)

ПР = 97.8 тенге

НДС – налог на добавленную стоимость. Он составляет в Республике Казахстан  с 1-го января 2007 г. 14% от НЧП.

НЧП – нормативно – чистый продукт, т. е. вновь созданная трудом работников данного предприятия добавочная стоимость.

При производстве товаров или оказания услуг НЧП определяется по формуле:

НЧП = СП – (СМ + СК) = 279.6-(50-0)=229.6.тенге                       (4.1.3)

НЧП=229.6 тенге

НДС = 0,14 * НЧП = 0.14229.6=32.1 тенге                                 (4.1.4)

НДС = 32.1тенге

Получим

ЦОПТ =409.5 тенге

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК   416.3834002.002.ПЗ

5.3 Определение срока окупаемости вложенных инвестиций и среднемесячной заработной платы основных  работников

5.3.1 Расчет срока окупаемости

Срок окупаемости  определяется по формуле:

ТОК=КВЛОЧДП=1064682428643.6=2.4, год,                                                        (5.1.1)

где

КВЛ – капитальные вложения в организацию выпуска продукции или оказания услуг;

ОЧДП – ожидаемые чистые денежные поступления.

Капитальные вложения определятся как сумма затрат на оборудование (ЦОБ) – см. таблицу 2 и стоимость арендной платы за три года, так как полная амортизация оборудования рабочих мест определена за три года  (ускоренная амортизация).

ЦОБ=Σ ЦОБi = 254682                                                                         (5.1.2)

ЦОБ=254682

АПЛ ЗГ= 125⋅SPM⋅n⋅36=125404.536=810000тенге                  (5.1.3)

АПЛ 3Г =810000тенге

КВЛ= ЦОБ+ АПЛ 3Г = 254682+ 810000=1064682тенге                       (5.1.4)

КВЛ= 254729.4тенге

ОЧДП=ФН+А=340930.8+87712.8=428643.6тенге                         (5.1.5)

Где

ФН – фонд накопления, равный чистой прибыли (ПРЧ) после уплаты налогов.

Налог на прибыль составляет 70% от годовой прибыли ПРГОД.

ПРЧ=0,3* ПРГОД =0.7 487044=340930.8 тенге                              (5.1.6)

ПРГОД = ПР * N=97.84980=487044 тенге                                      (5.1.7)

где

N – количество выпущенных в год изделий (годовая норма выпуска) или количество оказанных в год услуг:

N = ФВГТШТ = 19920.4=4980шт                                                                   (5.1.8)

N=4980шт

ПРГОД =487044 тенге

ФН=ПРЧ=340930.8тенге

ТОК= 1.3 год

А=А0 +0.2 А0=73094+0.273094=87712.8

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК   416.3834002.002.ПЗ

5.4 Расчет среднемесячной заработной платы

Заработную плату основных  работников за месяц ЗПМ определяем по формуле:

ЗПМ = ЗП×N12=81.9⋅498012=33988.3тенге                                          (5.2.1)

ЗПМ = 33988.3 тенге

5.5  Разработка таблицы технико-экономических показателей

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК   416.3834002.002.ПЗ

Технико-экономические показатели разрабатываемого изделия или ок5азываемой услуги сведем в таблицу 3.

Таблица 3

| № | Наименование показателя | Обозн. | Единица измерен. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норма штучного времени | ТШТ | час | 0.4 |
| 2 | Капитальные вложения | КВЛ | тенге | 1064682 |
| 3 | Суммарные амортизационные отчисления | А | тенге | 73091 |
| 4 | Себестоимость изделия или услуги | СП | тенге | 279.6 |
| 5 | Оптовая цена изделия (цена услуги) | ЦОПТ | тенге | 409.5 |
| 6 | Прибыль на единицу изделия | ПР | тенге | 97.8 |
| 7 | Налог на добавленную стоимость | НДС | тенге | 32.1 |
| 8 | Количество выпущенных в год изделий (оказанных услуг) | N | Шт. | 4980 |
| 9 | Годовая прибыль | ПРГОД | тенге | 487044 |
| 10 | Ожидаемые чистые денежные поступления | ОЧДП | тенге | 428643.6 |
| 11 | Срок окупаемости вложенных инвестиций | ТОК | год | 2.4 |
| 12 | Среднемесячная заработная плата основных рабочих | ЗПМ | тенге | 33988.3 |

Приложение1

Рис. 1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

АК   416.3834002.002.ПЗ

Схема подключения контрольно-измерительной аппаратуры.